ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Преглед мерних места наручиоца прикључених на електроенергетски дистрибутивни систем у категорији  широке потрошње – са проценом (оквирне) потрошње, а на основу утрошка из 2023. године:

1.ЕД БРОЈ : 30-295 0034853-0

| ул.Гаврила Принципа бр.27, 18106 Ниш ( Рудничка бр.7) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Место мерења | 401000603935 |  |  |
| Бр.места мерења | 4014256330 |  |  |
| број бројила | 9856441 |  |  |
| Период 2023 | Укупно kWh | Одобрена снага kW |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| јануар | 394 | 5.75 |  |
| фебруар | 896 | 5.75 |  |
| март | 362 | 5.75 |  |
| април | 416 | 5.75 |  |
| мај | 258 | 5.75 |  |
| јун | 102 | 5.75 |  |
| јул | 93 | 5.75 |  |
| август | 60 | 5.75 |  |
| септембар | 101 | 5.75 |  |
| октобар | 84 | 5.75 |  |
| новембар | 213 | 5.75 |  |
| децембар | (оквирно) 300 | 5.75 |  |
| УКУПНО | 3.279 |  |  |

| ул.Бранка Радичевића бр.1 , 18106 Ниш |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место мерења | 401000603936 |  |
| Бр.места мерења | 4014054400 |  |
| број бројила | 135212 |  |
| Период 2023 | Укупно kWh | Одобрена снага kW |
| 1 | 2 | 3 |
| јануар | 3811 | 17.25 |
| фебруар | 3561 | 17.25 |
| март | 3587 | 17.25 |
| април | 2738 | 17.25 |
| мај | 2656 | 17.25 |
| јун | 2596 | 17.25 |
| јул | 3907 | 17.25 |
| август | 3766 | 17.25 |
| септембар | 3070 | 17.25 |
| октобар | 2969 | 17.25 |
| новембар | 3546 | 17.25 |
| децембар | (оквирно) 3600 | 17.25 |
| УКУПНО | 39.815 |  |

| ул.Божидарчева 999 , 18000 Ниш (LED екран) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Место мерења | 401000614288 |  |  |
| Бр.места мерења | 4015000320 |  |  |
| број бројила | 248297 |  |  |
| Период 2023 | Укупно kWh | Одобрена снага kW |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| јануар | 1069 | 17.25 |  |
| фебруар | 980 | 17.25 |  |
| март | 1093 | 17.25 |  |
| април | 775 | 17.25 |  |
| мај | 920 | 17.25 |  |
| јун | 901 | 17.25 |  |
| јул | 819 | 17.25 |  |
| август | 993 | 17.25 |  |
| септембар | 1126 | 17.25 |  |
| октобар | 1153 | 17.25 |  |
| новембар | (оквирно) 1100 | 17.25 |  |
| децембар | (оквирно) 1100 | 17.25 |  |
| УКУПНО | 12.029 |  |  |